Уважаемые собственники и члены ТСЖ!

Публикуем для Вас отчет о выполненных работах ТСЖ «Победы 31» за ноябрь 2025 года.

- Контроль за выполнением заявок – ежедневно;

Заявки за ноябрь – 70 (октябрь 99), в том числе

ХВС (в т.ч. аварийные) – 17 (Октябрь 7)

ГВС (в т.ч. аварийные) – 3 (Октябрь 6)

Канализация – 1 (Октябрь 6)

Электроснабжение (в т.ч. аварийные) – 10 (Октябрь 8)

Частные заявки – 5 (Октябрь 7)

Клининг, уборка территории – 4 (Октябрь 4)

Мусоропровод – 5 (Октябрь 9)

Лифтовое оборудование: 3 (Октябрь 1)

Места общего пользования – 2 (Октябрь 2)

Расчет услуг – 11(Октябрь 30)

Прочие: 6 (Октябрь 8)

Завершенные – 67 (октябрь 92)

-    Завершены работы по капитальному ремонту кровли;

-    Проведена претензионная работа в отношении подрядной организации, осуществлявшей капитальный ремонт кровли, в связи с причинением ущерба собственникам жилых помещений;

- Завершены работы по присоединению фановых труб, выведенных через чердачное помещение  в канализационные стояки, в  связи с завершением капитального ремонта кровли;

- Завершены расчеты по 1 этапу капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях. Представленные  в ФКР документы для получения окончательного расчета соответствуют  требованиям законодательства. На расчетный счет подрядчика ООО «Ритм Строй» в качестве окончательной оплаты за  проведение работ по капитальному ремонту  систем ХВС, ГВС и водоотведения МКД, со специального счета перечислена сумма 6 148 567,04 руб.: на расчетный счет ООО «Сириус» осуществляющей строительный контроль сумма 122 971,34 руб;

- Завершены работы по установке ограждений вокруг газонов;

- Выполнен ремонт мусоропровода в 4 подъезде;

- Закуплены светильники для работ по модернизации системы освещения  в лифтовых холлах 1 – 5 подъездов;

- Выполнены работы по  ремонту поста приказов (замена кнопок) в купе кабины пассажирского лифта в подъезде 3;

- Проведена замена фотореверса пассажирского лифта в подъезде 2;

- Выполнено контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии для последующей корректировки начислений по общедомовым нуждам;

- Рассмотрены результаты осеннего осмотра здания и включены в план работы;

- В связи с изменением налогового законодательства, а также с учетом роста инфляции, вызванной повышением цен на ГСМ и коммунальные услуги заключены дополнительные соглашения с подрядчиками на увеличение стоимости услуг с 01.01.2026:

- ООО Средураллифт – с 77760 до 86961,60;

- ЕРЦ – повышение стоимости услуг по упаковке и доставке квитанций на 2 %, в связи с повышением НДС;

- Запущен процесс по взысканию задолженности за содержание общего имущества и капитальный ремонт. Меры по взысканию применяются в отношении собственников, имеющих просроченную задолженность свыше двух месяцев;

Задолженность собственников по платежам на содержание жилья на 01.12.2025 г. составила – 718 036,00 руб. По капитальному ремонту – 918336,82 руб.