Уважаемые собственники и члены ТСЖ!

Публикуем для вас отчет о выполненных работах ТСЖ «Победы 31» за сентябрь 2025 года.       Контроль за выполнением заявок – ежедневно;

Заявки за июль –   126 (август - 91), в том числе

ХВС (в т.ч. аварийные) – 5 (август 6)

ГВС (в т.ч. аварийные) – 18 (август 12)

Канализация – 14 (август 5)

Электроснабжение (в т.ч. аварийные) – 9 (август 17)

Частные заявки – 9 (август 10)

Клининг, уборка территории – 5

Мусоропровод – 15 (август 5)

Лифтовое оборудование: 1 (август 3)

Протечка кровли – 6 (август – 5)

Места общего пользования – 3 (август 2)

Расчет услуг – 26 (август 6)

Прочие: 4 (август – 15)

Завершенные – 109 (август 85)

- В рамках 1 этапа капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях выполнены работы по замене магистрали ХВС 1 – 5 подъездах (тех. подполье), замена магистрали канализации в 1 – 5 подъездах (техподполье). Выполнены работы по замене магистрали ГВС в техподполье 1 – 5 подъездов. Капитальный ремонт инженерных систем на 2025г. закончен.

- Капитальный ремонт кровли: над всеми подъездами закончена стяжка. Над 5 подъездом ведутся работы по устройству усиливающего слоя. Над 1, 2, 3 выполнен 2 слой (без примыканий). 4 подъезд наплавление 2 слоя – в октябре;

- Завершены мероприятия по подготовке к отопительному сезону: получены соответствующие разрешения и уведомления от надзорных органов, согласован порядок запуска отопления с ресурсоснабжающей организацией;

- Осуществлен запуск отопления;

- Выполнена поверка приборов Узла коммерческого учета тепла (УКУТ);

- Обустроен забор ограждения газона 1 подъезда;

- Начаты работы по восстановлению фасада над входными группами 5 подъезда;

- Восстановлена дверь выхода на техэтаж 3 подъезда после вандальных действий третьих лиц;

- Закончены работы по техническому освидетельствованию лифтов за 2025 год во всех подъездах. Недопустимых дефектов и нарушений не обнаружено;

- По задолженности собственников – все долги свыше 3-х месяцев переданы юристам для претензионной работы.